ANEXO I – MANUTENÇÃO MENSAL DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Prestação de serviços de assistência técnica mensal na plataforma hidráulica, do tipo enclausurada, com capacidade para transporte de 250 Kg ou 03 pessoas e dimensões suficientes para uma cadeira de rodas e seu acompanhante, que atenda a seguinte lista de necessidades/verificação dos seguintes itens:

-Cabos de tração;

-Freios mecânicos;

-Limitador de velocidade e seus complementos;

-Dispositivos de alarme, sistema de comunicação, casas de máquinas e central de controle (se houver);

-Sistema de iluminação de emergência;

-Avarias em pontos de engaste de alvenaria (parabold);

-Alinhamento da cabine e complementos estruturais;

-Cabine;

-Contrapesos, guia da caixa de corrida;

-Verificação no travamento, fechamento automático e sinal elétrico das portas;

-Alinhamento do piso com o pavimento;

-Funcionamento de acesso de emergência das portas;

-Movimento, estabilidade e alinhamento do cabo da cabine;

-Conjunto máquina-motor de tração, sistema hidráulico (se houver);

-Eventual degaste estrutural;

-Lubrificação de trilho e cabos;

-Sistema de chamadas e sinalização;

-Cabos de alimentação e sinal de câmeras de vídeos (se houver);

-Quadro de comando;

-Quadro de força, autotransformadores e quadro de transferência com comutação automática, que atua em caso de interrupção no fornecimento de energia;

-Software e hardware do sistema;

-Nível do óleo da bomba hidráulica;

-Verificação de vazamentos, alinhamento e apoio do cilindro hidráulico;

-Funcionamento do botão de descida manual para caso de emergência;

-Grau de aperto dos parafusos de arcata do guia do cilindro hidráulico;