## Table 1
|  |  | Obra | Bancos
|  |  | SEXTA ETAPA DA OBRA DA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2025 - Sergipe SETOP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro
Planilha do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | TOTAL | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440
1.4 | 30105 | AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO CARGA MANUAL | un | 5
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO
2.1 | C015 (CREA RS) | Próprio | EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | un | 1
2.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 4
2.3 | 10667 | SINAPI | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE 2,40x6,00m, PADRÃO SIMPLES SEM REVESTIMENTO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | un | 1
2.4 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT 2,50m, COM UM SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOB. | mês | 6
| 98458 | SINAPI | TAPUME (reposição) | m² | 210
3 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | a.PORTAS
3.1.1 | 90843 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA LEVE PARA DRY WALL, COR BRANCA DIMENSÃO 80x210cm | un | 30
3.1.2 | 91312 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA LEVE PARA DRY WALL, COR BRANCA DIMENSÃO 60x210cm | un | 6
3.1.3 | 73838 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (2,50x2,10)m -2 FOLHAS DE 125x210cm | un | 1
3.2 |  |  | b.ACESSORIOS
3.2.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30
3.2.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6
4 |  |  | LOUÇAS - METAIS SANITÁRIOS - ACABAMENTOS
4.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA-PADRÃO MEDIO- INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6
4.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
4.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9
4.4 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA- PADRÃO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
4.5 | 86942 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO , 29,5x39cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30cm EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
4.6 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 90x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1
4.7 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 80x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1
4.8 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 220x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3)LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1
4.9 | 93396 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA, 185x60cm, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL (3) LOUÇA BRANCA 35x50cm VALVULA DE METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30cm FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA-PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | un | 1
4.10 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL , ESPESSURA 4mm, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6.87
4.11 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 90cm, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
4.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 800 A 1500ml, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7
4.13 | 95547 | SINAPI | PAPELEIRA TIPO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 9
4.14 | 95547 | SINAPI | PAPELEIRA PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO | un | 7
4.15 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, LAVATORIO E PCD-PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8
| comp. 196 | COMP. | BANCADA DE GRANITO CINZA, 400x60cm, PARA PIA INCLUINDO ESPELHO,MÃO FRANCESA E DEMAIS ACESSORIOS- CONFORME PROJETO. | un | 1
4.16 | comp. 194 | COMP. | CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR 60x35x25cm | un | 2
4.16 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO,TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
5.0 |  |  | PINTURAS
5.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 7710
5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 21682.44
5.3 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 810
5.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 810
6.0 |  |  | INTERLIGAÇÃOQGBT e QDs
6.1 | EL 00002 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ENTERRADO, INCLUI ABERTURA DE VALA, ENVELOPAMENTO, FITA DE SINALIZAÇÃO E REATERRO (exceto eletroduto) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 100
6.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 25
6.3 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 75
6.4 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 3
6.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 100
6.6 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200
6.7 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 280
6.8 | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 120
6.9 | EL - 085263(BASE SINAPI 93671) | PROP. | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8
6.10 | EL - 010082 (REF ORSE 12978) | PROP. | COMPONENTES INTERNOS QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2
6.11 | 9034 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150A COM CAIXA MOLDADA. | m | 1
6.12 | 9689 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175A COM CAIXA MOLDADA. | un | 1
6.13 | 8903 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400A COM CAIXA MOLDADA. | m | 1
6.14 | 8911 | ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A COM CAIXA MOLDADA. | un | 4
6.15 | EL - 00085 (REF : SBC 210700) | PROP. | VERIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS CIRCUITOS | h | 1
6.16 | 12804 | ORSE | TAMPA DE ENCAIXE 300 X 3000 mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (verificar compatibilidade eletrocalha existente) | un | 2
7 |  |  | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS
7.1 | EL - 00080 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | PONTO DE TOMADA 2P+T - 20A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) fornecimento e instalação. | um | 30
7.2 | EL - 0080 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | PONTO DE TOMADA 2P+T - 10A, 250V INSTALADA EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) fornecimento e instalação. | um | 4
7.3 | EL - 0082 (REF. SINAPI - 91980) | PROP. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 tecla) - 10A, 250V INSTALADO EM CONDULETE MÚLTIPLO METÁLICO 3/4'' (acompanha acessórios) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | um | 4
7.4 | EL - 0087 (REF-SINAPI 91936) | PROP. | CONDULETE MÚLTIPLAS SAIDAS EM ALUMÍNIO Ø3/4'' COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | um | 38
7.5 | EL - 0073 (REF. SINAPI 104785) | PROP. | ELETRODUTO APARENTE (fixado em parede e/ou teto) METÁLICO MEIO PESADO Ø3/4'' - BARRA 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | um | 40
7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | um | 300
7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | um | 60
7.8 | EL 98569 (REF SINAPI 105542) | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, 24W a 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (verificar compatibilidade luminárias existentes) | um | 6
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA
8.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25(3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO) | un | 1
8.2 | 95675 | SINAPI | HIDROMETRO DN 25(3/4"), 5,0m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
8.3 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 cv OU 0,99 HP, HM 14 A 40 m, Q 0,6 a 8,4m³/h FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
8.4 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4
8.5 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
8.6 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA,PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3
8.7 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mmx2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | un | 4
8.8 | 94075 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mmx11/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | un | 3
8.9 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCÁVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2
8.10 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1
8.11 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 15
8.12 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 145
8.13 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS , PVC, SOLDAVEL,DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3
8.14 | 94665 | SINAPI | LUVA,PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | un | 2
8.15 | 94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3
8.16 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 32mm, (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 160
9 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO | m³ | 230
9.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO | m³ | 180
10 |  |  | DIVISÓRIAS
10.1 | COMPOSIÇÃO | PROP. | DIVISÓRIAS SANITÁRIOS | m² | 22.35
11 |  |  | TELHADO
11.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 110
11.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 150
12 |  |  | AR CONDICIONADO
12.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 9000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 18
12.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 18000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 6
12.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI WALL (PAREDE), 24000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 2
12.4 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000BTU, CICLO FRIO - FOR.E INSTAL. | un. | 9
13 |  |  | PINTURA EXTERNA
13.1 | COMPOSIÇÃO | C4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m³ | 430
13.2 | COMPOSIÇÃO | C5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRICLICA, DUAS DEMAOS | m³ | 430
14 |  |  | ESTACIONAMENTO
14.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | m³ | 4500
14.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PATEO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10, ESPESSURA 8cm | m³ | 4500
14.3 | 10128 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA:2,70m³) | m³ | 1305
14.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DO GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 cm (COMPRIMENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 370
15 |  |  | VEDAÇÕES VERTICAIS - PAINEIS E PAREDES
15.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | m² | 75
15.2 | COMPOSIÇÃO | C 1 | ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO | m² | 543
15.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 70
16 |  |  | PISOS
16.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3cm | m² | 375
16.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60cm APLICADO EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10m² | m² | 50
16.3 | COMPOSIÇÃO | C2 | PISO VINÍLICO EM MANTA , ESPESSURA 2 mm , REF TARKRT OPTIMA OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUINDO RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 325
17 |  |  | SUPRAESTRUTURA - ESCADA DE CONCRETO ARMADO
17.1 | COMPOSIÇÃO | C3 | CONCRETAGEM fck=40MPA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO(ESC+MURO) | m³ | 6.5
17.2 | 101980 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA, COM UM LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. | m² | 20
17.3 | 95944 | SNAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM | kg | 160
17.4 | 95945 | SINAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0mm - MONTAGEM | kg | 120
17.4 | 95945 | SINAPI | ARMAÇAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM | kg | 60
17.5
18 |  |  | LIMPEZA E ARREMATES GERAIS
18.1 | COMPOSIÇÃO | C4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1035
TOTAL