## orçamento reforma
PLANILHA ORÇAMENTO GLOBAL
OBRA: Reforma do Prédio da Câmara de Municipal de Vereadores Condor |  | Endereço: Rua do Comércio, 391- Centro
Cliente: Reforma do Prédio da Câmara de Municipal de Vereadores Condor |  | Cidade: | Condor/RS
Cotação: Sinapi |  | Data: 08/06/2020
Item/Descrição |  | Qtd. | Un | Material | Mão-de-Obra | Total | valor | %exec. | valor
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2ªetapa
1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 2 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO M3 ( ESCADAS) . AF_12/2017 | 3 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2. MOVIMENTO DE TERRA
1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 10 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | 10 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3. INFRAESTRUTURA (Fundações)
1 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 8.46 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E SCAVADEIRA. AF_06/2017 | 2.76 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 33.12 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 420 | KG
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRAD M2 A, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 19 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de INFRAESTRUTURA (Fundações) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4. SUPRAESTRUTURA
1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 10.98 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 878.4 | KG
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2 PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/20 | 101.76 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | 1.5 | M3
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 4.3 | KG
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | 6.5 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5. IMPERMEABILIZAÇÃO
1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | 43.7 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6. PAREDES EM GERAL
1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 226 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 40 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 | 40 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
7. FORRO
1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOSAF_06/2017_P. | 85.5 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | 36.25 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | 32 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de FORRO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
8. PISOS
1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 54 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (Piso sobre piso internos, escada e rampa frontal) | 249 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | RODAPÉ CERÂMICO/PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | 212 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2C | 54 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de PISOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
9. REVESTIMENTOS
1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (incluso muro frontal) | 474 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (incluso muro frontal) | 474 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 91 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10. ESQUADRIAS
1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4.35 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE UN ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | 1.8 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 21 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | SOLEIRA/PEITORIL EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 46 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
11. OBRAS EXTERNAS
1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 265.15 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Obras Externas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 10 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 50 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 35 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 32 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 3 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 60 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 23 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 5 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! |  | 0
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, S UN EM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 5 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. | 35 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 35 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 14 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 980 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 360 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 70 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
14. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, ALARME E REDE LÓGICA
1 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 7 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de Instalações Telefônicas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
15. INSTALAÇÃO DE GÁS
1 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO] | 1 | UNI
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
16. INSTALAÇÕES ESPECIAIS
1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2 | UNID
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
17. PINTURA
1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 236 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 712 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (interno e externo) | 712 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 36 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 712 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
18 | Cobertura
1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 16 | UM
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | 40 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 42 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | 37 | M2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 50 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 15 | M
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total de COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total do Orçamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!

## cronograma
ITEM | SERVIÇOS |  |  | 1a PARCELA |  | 2a PARCELA |  | 3a PARCELA |  | 4a PARCELA |  | 5a PARCELA |  | TOTAL
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | Serviços preliminares | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1
2 | Movim.Terra | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2
3 | Infra estrutura | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3
4 | Supra estrutura | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 4
5 | Impermeabilizações | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5
6 | Paredes em geral | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6
7 | Forros | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 7
8 | Pisos | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 8
9 | Revestimentos | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 9
10 | Esquadrias | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10
11 | Obras externas | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11
12 | Instalações hidrossanitàrias | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 12
13 | Instalações elétricas | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 13
14 | Instal. Telef., alarme e rede lógica | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 14
15 | Instalação gás | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 15
16 | Instalações especiais | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 16
17 | Pintura | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 17
18 | Cobertura | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 18
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
RESPONSÁVEL TÉCNICA (NOME - ASSINATURA - CAU ) |  |  |  |  | ENDEREÇO COMPLETO DA OBRA
_______________________________________________________ |  |  |  |  | Rodovia BR 158, Distrito Industrial de Condor/RS
Arq. e Urbanista Danieli
Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Condor
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO